供应商应提供的材料提供说明

针对此次问卷调查，提供资料清单：

附件1：采购需求问卷调查表(格式1)

附件2：DR设备参数征询清单对比表（格式2）

附件3：产品的技术白皮书或产品说明书

附件4：产品的医疗器械注册证

附件5：产品优势、配套设施的技术方案

附件6：调查表中明确可另附的说明材料（如有）

格式1

采购需求问卷调查表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司简介 |  |
| 产业发展情况 |  |
| 市场供给情况 |  |
| 同类项目历史成交价格情况 |  |
| 涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购（可另附说明） |  |
| 交付时间 |  |
| 服务响应时间及伴随服务 |  |
| 质量保证期 |  |
| 对采购方人员的培训和技术支持 |  |
| 设备技术参数指标（按格式2提供）、配套设施的技术方案（可另附说明） |  |
| 产品的重要指标及优势 |  |
| 报价金额 |  |
| 调查对象 | 调查对象名称： （盖章） 2026年4月 日 |

格式2

DR设备参数征询清单对比表

| 序号 | 参数项目 | 建议指标 | 备注 | 供应商反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | 数字化X射线摄影系统（DR） | 固定式 |  |
| 2 | 电压调节范围 | 40-150kV |  |  |
| 3 | 电流调节范围 | 10-630mA |  |  |
| 4 | 高压发生器功率 | ≥50kW | - |  |
| 5 | 球管热容量 | ≥300kHU | - |  |
| 6 | 平板探测器类型 | 非晶硅/碘化铯 | 推荐CsI |  |
| 7 | 探测器有效面积 | ≥43cm×43cm | - |  |
| 8 | 像素矩阵 | ≥3072×3072 | - |  |
| 9 | 像素大小 | ≤139μm |  |  |
| 10 | 动态范围 | ≥16bit | - |  |
| 11 | DQE（量子检出效率） | ≥65% | - |  |
| 12 | SID调节范围 | 800-1800mm | - |  |
| 13 | 床面承重 | ≥200kg | - |  |
| 14 | 图像存储 | ≥50000幅 | - |  |
| 15 | DICOM标准 | 支持DICOM3.0 | 必须 |  |
| 16 | 组织均衡功能 | 支持 | 推荐 |  |
| 17 | 能量减影 | 支持 | 推荐 |  |
| 18 | 电气安全标准 | GB 9706.1 | 必须 |  |
| 19 | 电磁兼容 | GB 18276 | 必须 |  |
| 20 | 质保期 | ≥36个月 | - |  |
| 21 | 故障响应时间 | ≤24小时 | - |  |
| 22 | 采购预算 | 60万元 | 含税全包 |  |

说明：本表是根据需求调查公告采购方提出的参数要求制定。供应商在“供应商反馈”一列中，写明产品相应的参数指标即可。